220VAC

220VAC

Джъмпери за превключване на RS 232 или RS 485 интерфейс за комуникация

|-Bat+|

|-Bat+|

|

|

АК Батерия

~220 VAC

Fale secure

Товарен изход

|FIRE |A+/Tx GND B-/Rx|1-W| GND | +12V |

|FIRE |A+/Tx GND B-/Rx|1-W| GND | +12V |

Комуникация RS 232 или RS 485

12 V GND

Компютър

Fale safe

|

|

Вход за Пожароизвестителна централа или друго

GND

Четец

1

+12V D1

D0

LED

BEEP

GND

Четец

2

+12V D1

D0

LED

BEEP

Бутон за изход

| IN1 | IN2 |  GND |

| IN1 | IN2 |  GND |

Бутон за изход

| NO Com NC | NO  Com NC | GND | D1 D0 D1 D0 |+12V |

| NO Com NC | NO  Com NC | GND | D1 D0 D1 D0 |+12V |

От товарен изход

12VDC

Примерна схема на свързване на IKON 120